|  | Т: +7 (8452) 27 80 05 Ф: +7 (8452) 74 02 85, доб. 113 Е: saratov@npovympel.ru WWW.VYMPEL.GROUP |
| --- | --- |

| Опросный лист |
| --- |
| № |
| для заказа анализаторов точек росы интерференционных КОНГ-Прима-10 |
| Заказчик |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактный телефон, Email |
| 1. Характеристики измеряемой среды |
| 1.1.Измеряемая среда: природный газ, попутный нефтяной газ, прочее (указать): |  |
| 1.2.Условия эксплуатации: магистральный газ, газовый промысел, газ из подземного хранилища, прочее (указать): |  |
| 1.3. Способ технологической подготовки измеряемой среды |
| Наименование | Да/нет |
| Адсорбционная осушка (используется твердотельный осушитель) |  |
| Абсорбционная осушка (используется жидкий осушитель) |  |
| Низкотемпературная сепарация (НТС) |  |
| Мехочистка (очистка от механических и аэрозольных примесей) |  |
| 1.4. Компонентный состав измеряемой среды по ГОСТ31371.7-2008 (ориентировочно) |
| Наименование показателя | Фактическое значение, % объем. | Наименование показателя | Фактическое значение, % объем. |
| метан (CH4) |  | н-пентан (nC5H12) |  |
| этан (C2H6) |  | гексан (C6H14) и выше |  |
| пропан (C3H8) |  | азот (N2) |  |
| и-бутан (iC4H10) |  | диоксид углерода (CO2) |  |
| н-бутан (nC4H10) |  | сероводород (H2S) |  |
| и-пентан (iC5H12) |  |  |  |
| 1.5. Температура измеряемой среды, °С, min/max: |  |
| 1.6. Избыточное давление измеряемой среды, МПа, min/max: |  |
| 1.7. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по воде при абсолютном давлении 3,92_МПа, °С, min/max: |  |
| 1.8. Предполагаемый диапазон изменения температуры конденсации углеводородов, °С (при необходимости измерения) min/max: |  |
| измерение при рабочем давлении |  |
| измерение при давлении, редуцированном до 2,7 МПа (с возможностью изменения в диапазоне от 2,5 до 7,5 МПа) |  |
| 2.1. Диаметр трубопровода в месте отбора пробы, мм: |  |
| 2.2. Диапазон изменения температуры окружающего воздуха, °С, min/max: |  |
| на месте установки преобразователя или СПГ |  |
| на месте установки прооботборного зонда |  |
| 2.3 Место установки первичного преобразователя: (в помещении – 1, на открытой площадке – 2) |  |
| 2.4. Предполагаемое количество мест отбора пробы для измерения точки росы / измерения в разных точках отбора должны осуществляться одновременно? | / |
| 2.5. Расстояние от места установки первичного преобразователя до: |  |
|  | места отбора пробы (для анализатора в проточном исполнении), м |  |
|  | помещения, в котором будет установлен вторичный блок, м |  |
| 3. Характеристики анализатора |
| 3.1. Исполнение вторичного блока: |  |
|  | для монтажа на стену или панель (ИБ) |  |
|  | ИБ и все компоненты анализатора, размещаемые во взрывобезопасной зоне, поставляются смонтированными в шкаф |  |
|  | для монтажа в 19” стойку (ЦУБ) |  |
|  | ЦУБ и все компоненты анализатора, размещаемые во взрывобезопасной зоне, поставляются смонтированными в шкаф |  |
| 3.2. Терминальный компьютер в комплекте анализатора |  |
| 3.3. Комплект для подключения СПГ: |  |
|  | пробоотборное устройство |  |
|  | диэлектрическая вставка (в пробоотборную линию) |  |
|  | импульсные трубки для соединения СПГ с пробоотборным устройством |  |
|  | термошкаф |  |
|  | электрообогрев пробоотборной линии |  |
| 3.4. Дополнительные требования к прибору: |  |

| Дата заполнения |  |
| --- | --- |