| Опросный лист |
| --- |
| для заказа мобильного фильтрующего комплекса «МФК-01» |
| Наименование организации и объекта установки измерителя |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные телефоны, Email |
| 1. Технические характеристики |
| 1.1. Рабочее давление — от 1 до 10 МПа |  |
| 1.2. Температура окружающей среды — от −10 до +60°C |  |
| 1.3. Время эффективной работы — 24 ч. при расходе газа 1 дм3/мин |  |
| 2. Комплект поставки |
| 2.1. Мобильный фильтрующий комплекс «МФК-01» ВМПЛ6.451.004: кейс транспортировочный; бутылка с маслом 0,5 л; штатив Libec TH-650DV или аналогичный (для установки анализатора в полевых условиях); стакан для установки «МФК-01» на штатив; трубка ВМПЛ6.452.004 для хранения рассекателя комплекса; пробка для закрывания колбы с маслом «МФК-1». |  |
| 3. Дополнительное оборудование и принадлежности |
| 3.1. Фильтр «Гликосорб» для очистки газа от тяжелых углеводородов: |  |
| 3.1.1. c комплектом картриджей в тубусе |  |
| 3.2. Канистра с маслом 20 л |  |